Д О К Л А Д

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Цех за безакохолни напитки в с. Копиловци с оператор ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”, с. Копиловци, общ. Георги Дамяново

Дата на извършване на проверката: 14.07.2017 г.

Място на извършване на проверката: землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води

- Отпадъци

Цели на проверката:

Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ) и условията в издадено от БДДР – Плевен разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове.

Извършени дейности:

За датата на проверката, операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Монтана с изх. № 1780/10.07.2017 г. и е приложена Заповед №РД-221/10.07.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на място на обект: Цех за безакохолни напитки в с. Копиловци с оператор ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”, с. Копиловци, общ. Георги Дамяново.

На 14.07.2017 г. на онование чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2017 г. и Заповед №РД-221/10.07.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол №КПКД-67/14.07.2017 г.

Проверени са:

- Цех за производство на безакохолни напитки;

- Оглед на площадковата канализация;

- Документи и данни, свързани със законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда.

Констативна част:

Основната дейност на обекта е производство на безакохолни напитки и трапезна вода. Работи се на двусменен режим на работа, 5 дни в седмицата.

- Компонент „Води”

Водоснабдяването на обекта се осъществява от водопроводната мрежа на населеното място. Не се използват води от собствен водоизточник.  От дейността на обекта се формират битово – фекални отпадъчни води, които посредством изградената площадкова канализация се отвеждат до изгребна яма.

- Фактор „Отпадъци”

Дружеството пуска на вътрешния пазар продукти, опаковани в пластмасови бутилки, за което в изпълнение на задълженията си по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпдаъците участва в колективна система, съгласно сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е удостоверение с валидност до края на 2017 г. Отчетните и счетоводни документи са изготвени в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

Заключение:

По време на проверката не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.

От извършената проверката няма дадени предписания.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на отпадъците.

- Законосъобразно управление на водите.