Д О К Л А Д

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: ПСОВ на гр. Монтана с оператор „В и К”ООД, гр .Монтана.

Дата на извършване на проверката: 11.03.2021 г.

Място на извършване на проверката: гр. Монтана, ПИ с идентификатор 48489.3.526 по КК на гр. Монтана.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води

- Отпадъци

- Почви

Цели на проверката:

Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ) и и подзаконовите му нормативни актове.

- Закон за почвите (ЗП) и Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове.

Извършени дейности:

За датата на проверката, операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Монтана с приложена Заповед №РД-46/10.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на място на обект: ПСОВ на гр. Монтана с оператор „В и К“ ООД, гр. Монтана.

На 11.03.2021 г. на онование чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2020 г. и Заповед №РД-46/10.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол №КПКД-11/11.03.2021 г.

Проверени са:

- Съоръжения и инсталации на площадката на ПСОВ

- Документи и данни, свързани със законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда.

Констативна част:

Основната дейност на ПСОВ на гр. Монтана е пречистване на смесен поток от битово – фекални и  промишлени отпадъчни и дъждовни води от експлоатацията на канализационната система на гр. Монтана. Процесът на третиране на отпадъчните води от канализационната система е разделен на следните етапи - механично пречистане (решетки, пясъко задържател, мазниноуловител); биологично пречистване (в биобасейни); третично стъпало за отстраняване на фосфора; стъпало за третиране на утайките.

- Компонент „Води”

На Община Монтана е издадено от БДДР – Плевен Разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени в ПСОВ смесен поток отпадъчни води в р. Огоста за експлоатацията на Канализационната система на град Монтана, актуално към момента на проверката. Оператор на ПСОВ – Монтана е дружеството „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

При проверката се установи, че съоръженията на ПСОВ – Монтана работят в нормален технологичен режим. Целостта на пломбата на вход ПСОВ, поставена от РИОСВ – Монтана, не е нарушена. Съгласно разписаните в разрешителното условия операторът осъществява собствен мониторинг на отпадъчните води по съответните показатели и с изискуемата честота. Пробовземането и анализите на водните проби се извършват от акредитирана лаборатория, като протоколите от изпитване се представят в РИОСВ – Монтана. Резултатите от изпитванията, отразени в протоколите, не превишават заложените в разрешителното за всеки показател индивидуални емисионни ограничения. До пунктът за собствен мониторинг е осигурен безопасен и постоянен достъп. Спазен е срока за представяне на доклада за изпълнение на условията в разрешителното за 2019 г.

През 2020 г. от страна на органите на Министерството на здравеопазването не са давани предписания да се извърши обеззаразяване на пречистените отпадъчни води чрез изграденото в ПСОВ – Монтана устройство за UV дезинфекция. Устройството е монтирано в шахта, разположена непосредствено след шахтата за пробовземане на пречистени отпадъчни води преди заустването им в р. Огоста. При необходимост от обеззаразяване устройството може да бъде приведено в готовност за работа в кратък срок.

- Компонент „Почви”

Общото количество утайки от пречистването на отпадъчните води се транспортира до Регионално депо за неопасни отпадъци – Монтана за депониране въз основа на договор от 04.01.2021 г. между „В и К” ООД, гр. Монтана и „РДО – Монтана” ЕООД. Събирането и съхранението на утайките се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО.

- Фактор „Отпадъци”

„В и К” ООД, гр. Монтана притежава издадени от РИОСВ – Монтана безсрочен Регистрационен документ (РД) за дейност по предварителна обработка на утайка от пречистване на отпадъчните води  и РД за дейност по събиране и транспортиране.

Предварителна обработка на утайката чрез кондициониране и сушене се извършва съгласно условието, заложено в РД за дейност по предварителна обработка на утайката от пречистване на отпадъчните води. Образуваните от дейността на ПСОВ - Монтана отпадъци се съхраняват разделно по видове на обозначени и обособени като самостоятелни плошадки с трайна настилка в контейнери тип „Бобър”. Отпадъците се предават за обезвреждане чрез депониране на „РДО-Монтана” ЕООД въз основа на актуален договор, представен по време на проверката. В договора са упоменати кодове и наименованието на отпадъците.

Води се отчетност на количествата образувани, третирани и предадени отпадъци в заверени от РИОСВ – Монтана отчетни книги за отпадъци – прил. 1, 2 и 4. Има записи   минимум веднъж месечно. Отбелязано е през кой календарен месец  не са образувани отпадъци, като са записани нулеви количества, датите на предаване на отпадъците и ЮЛ -усл. III. 5 от РД.

Управителят на „Водоснабдяване  и канализация” ООД е уведомен, че съгласно чл.48, ал.8 от Закона за управление на отпадъците от 01.01.2021 г. отчетносттта и представянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда – София (ИАОС).

Заключение:

Оператора изпълнява задължения си, които има в съответствие с екологичното законодателство по фактор „Отпадъци” и компоненти „Почви” и „Води“.

От извършената проверката няма дадени предписания.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на отпадъците.

- Законосъобразно управление на водите.

- Законосъобразно управление на почвите.